EQUIPE B1-162-2023
CERF_DELLIER_APE__2023

PROJET

ARRÊTÉ N° … du ………
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Société CERF DELLIER à BAILLEUL-SIR-BERTHOULT

###### LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS

VU	le Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

VU	le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment son article L. 411-2 ;

VU	le Code de justice administrative, et notamment son article R. 421-1 ;

VU	le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de préfet du Pas de Calais (hors classe);

VU	l’arrêté préfectoral n° 2020-10-19 du 24 août 2020 portant délégation de signature ;

VU	l’arrêté ministériel de prescriptions générales (article L 512-7) du 11 avril 2017 modifié relatif aux installations classées visées par la rubrique 1510 ;

VU	la demande présentée en date du 23 mai 2022 et complétée le 25 octobre 2022 par la société CERF DELLIER dont le siège social est au 739 rue Ferdinand Lesseps, 62 110 HENIN BEAUMONT pour l'enregistrement d'un entrepôt (rubriques n°1510 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de BAILLEUL-SIR-BERTHOULT

VU	le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés dont l'aménagement n'est pas sollicité ;

VU	le rapport de recevabilité en date du 23 décembre 2022 de l’inspection des installations classées portant avis sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d’enregistrement susvisé ;

VU	l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le public ;

VU l'arrêté préfectoral du 07 février 2023 accordant une prolongation de délai d’instruction

VU	le rapport du ……. de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT	que la demande d'enregistrement apporte des précisions relatives au respect des prescriptions générales des arrêtés de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement

CONSIDÉRANT	que l'examen des caractéristiques du projet eu égard aux critères définis à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée, notamment par rapport à la localisation du projet et à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées et au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux, ne conduit pas à conclure à la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale ;

CONSIDÉRANT	en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'instruire la demande selon les règles de procédure de l'autorisation environnementale ;

SUR	proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département du Pas-de-Calais ;

ARRÊTE

# Portée, conditions générales
## Bénéficiaire et portée

### Exploitant, durée, péremption

Les installations de la société CERF DELLIER dont le siège social est situé au 739 rue Ferdinand Lesseps, 62 110 HENIN BEAUMONT, faisant l'objet de la demande susvisée du 23 mai 2022 complétée le 25 octobre 2022, sont enregistrées.
Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de BAILLEUL-SIR-BERTHOULT, zone d’activité Actiparc. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

## Nature et localisation des installations

### Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

N° de la nomenclature	Installations et activités concernées	Eléments caractéristiques	Régime du projet
1510-2b	Stockage de matières premières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts / (la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 000 m³ mais inférieure à 900 000 m3)	Volume de stockage de / 80 500 m3	E
2260-1	Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, … / Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation étant : / a) Supérieure à 500 kW : E / b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW : NC	Le conditionnement se fait manuellement à l’aide de balance électronique : puissance < 100 kW	NC
1185-2a	Gaz à effet de serre fluorés / Emploi dans des équipements clos en exploitation. / Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité / cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg : DC	112 kg au total	NC
2925-1	Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) : / 1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW : D	Puissance < 50 kW	NC

Régime :
E (enregistrement), DC (déclaration avec contrôle périodique), D (déclaration), NC (non classé).

### Liste des installations concernées par une rubrique IOTA

Rubrique	Caractéristiques	Classement
2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).	Bassin versant : 3,03 ha	Déclaration

### Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Communes	Parcelles
Bailleul-Sir-Berthoult	Une part des parcelles ZH 144, 145, 150, 156, 187 pour 30 343 m²

Voici un plan des installations :

## Conformité au dossier d'enregistrement

### Conformité au dossier d’enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 23 mai 2022, complété le 25 octobre 2022.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.

## Mise à l'arrêt définitif (nouveau site)

### Mise à l'arrêt définitif

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour un usage industriel.

## Prescriptions techniques applicables

### Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement l’ensemble des prescriptions des textes mentionnés ci-dessous, à l’exception des prescriptions aménagées conformément aux dispositions de l’Article 1.5.2 :

- arrêté ministériel de prescriptions générales (article L 512-7) du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510.

### Aménagements aux arrêtés ministériels de prescriptions générales

L’établissement visé à l’Article 1.1.1, suite à sa demande formulée dans son dossier de demande d’enregistrement et à l’instruction qui en a suivie, se voit aménager les prescriptions des arrêtés ministériels de la manière suivante :

Référence de la prescription	Prescription telle que rédigée dans l’arrêté ministériel	Nouvelle prescription à appliquer, suite à l’instruction de la demande d’aménagement (prescription aménagée)
AM du 11/04/17 : / annexe II – point 13	... / L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) / ...	… / L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Le site peut utiliser 4 points d’eau incendie : / - le poteau incendie situé à l’extérieur du site, au niveau de la voirie de la zone d’activité, et situé au Sud Ouest du bâtiment, / - une ressource en eau de 120 m³ située au Sud Est du bâtiment / - une ressource en eau de 120 m³ située au Nord Ouest du bâtiment / - une ressource en eau de 120 m³ située au Nord Est du bâtiment / ... / (le reste de l’article n’est pas modifié)

Cet aménagement est valable pour la configuration présentée dans le dossier d’enregistrement visé en référence, qui prévoit la présence de 3 cellules. En cas de création de construction supplémentaire au Nord du site sur la réserve foncière, entre le bâtiment et le bassin d’infiltration, cet aménagement sera également valable.

### Prescriptions particulières

1.5.3.1. Le bassin d’infiltration des eaux pluviales présente les caractéristiques suivantes :
- il est correctement entretenu
- le fond du bassin est muni d'une couche filtrante type sables d'une épaisseur suffisante. Cette couche filtrante doit être exempte de pollution.
- Le niveau correspondant à la partie la plus basse du bassin est situé au minimum à un mètre au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues de la nappe à cet endroit.

1.5.3.2. Les façades Sud-Ouest des cellules 1, 2, 3 présentent les caractéristiques d’ écran thermique REI120 sur une hauteur de 2,7 mètres.

### descriptif non limitatif de dispositions prises par l’exploitant dans son dossier vis-à-vis du risque incendie

1.5.4.1. ressources en eau en cas d’incendie
L’exploitant est tenu de disposer de ressources en eau permettant de délivrer 270 m3/h pendant 2 heures.

1.5.4.2. volume de confinement des eaux d’extinction incendie
L’exploitant dispose d’un volume minimal de rétention des eaux d’extinction incendie de 730 m³.

# Modalités d’exécution, PubLicité, voies de recours

### Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

### Exécution – Ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées, le maire de la commune de BAILLEUL-SIR-BERTHOULT, les officiers de police judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant.

### Délais et voies de recours

La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée au tribunal administratif de Lille :

1. Par le pétitionnaire ou l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ;
2. Par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts protégés par le code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr

### Mesures de publicité

En vue de l'information des tiers :

1. Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune d' implantation du projet et peut y être consultée ;
2. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture du Pas-de-Calais ;
3. L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre mois.