1./ OBJET et CADRE REGLEMENTAIRE

1.1/ Cadre réglementaire :

L’arrêté du 23 Mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 (préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et notamment l’article 12.1 « Accessibilité des services incendie et de secours en cas d’incendie », impose à chaque société à mettre en place les modalités d’accessibilité en cas d’incendie.

Article 12.1 : « L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. »

1.2/ Objet

Cette instruction définit l’organisation de prévention et de gestion sur l’accès de l’installation en cas d’incendie. Elle définit les règles à mettre en place et à suivre lors d’une alerte incendie. Cette instruction s’applique à tout service de l’entreprise et à l’entreprise mitoyenne de l’installation classée.

2./ Accessibilité de l’installation

L’installation Demarne Boulogne possède plusieurs accès possibles à partir de trois voies publiques jouxtant l’usine :

- La rue d’Alsace

- La rue Magenta

- La rue Solferino

Pour plus de précisions, ces trois voies publiques sont représentées de manière schématique ci-dessous :

Chaque quai donne accès à la voie publique. Les rues d’Alsace et Magenta sont équipées de quais appartenant au site de Demarne, le quai de la rue Solferino appartient à l’entreprise voisine, Les Sirènes Boulonnaises.

Pour chaque quai, une signalétique de non stationnement du véhicule est affichée sur le mur et est tracée au sol de la zone de quai concerné avec explications ci-dessous :

La rue Magenta : Libération du quai mitoyen au bâtiment des Sirènes Boulonnaises avec affichage  « Stationnement interdit en dehors des heures d’ouverture » « Stationnement autorisé moteur en marche durant les heures d’ouverture ».

La rue d’Alsace : Libération du quai de chargement de coproduits destiné uniquement au prestataire de collecte de déchet. Le quai n’est occupé que deux fois par jour. Un affichage « Stationnement interdit en dehors des heures d’ouverture ».

La rue Solferino : Un accord a été obtenu avec l’entreprise mitoyenne, Les Sirènes Boulonnaises, référencé dans le document DA1901 « Accord d’accès entre Demarne et l’entreprise mitoyenne » afin de permettre l’accès au site, le dégagement et le retournement des véhicules des services d’incendie et de nous libérer leur quai mitoyen au mur de notre site. Ce document contient notamment  les coordonnées de deux entreprises afin de leur permettre de se prévenir mutuellement en cas d’alerte incendie.