PB/DL Équipe 3-50-2022
Projet d’Arrêté Préfectoral
de Mise en Demeure

République Française
ARRÊTÉ du ……… portant mise en demeure / Installations Classées pour la Protection de l'Environnement / Déchèterie de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT / SYNDICAT MIXTE ARTOIS VALORISATION (SMAV) / (Article L.171-8 du Code de l'Environnement)

# Le Préfet du Pas-de-Calais
---00---

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8, L.172-1, L.511-1, L.514-5 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29/07/220 portant nomination de M. Louis LEFRANC en qualité de Préfet du Pas-de-Calais (hors classe) ;
VU le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. ALAIN CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de Sous-Préfet hors classe, en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;
Considérant que l’activité de la déchèterie de Bailleul-Sire-Berthoult a été déclaré et a fait l’objet d’un récépissé déclaration du 24/07/2012 pour des quantités de déchets non-dangereux ne dépassant pas 200 m³ , soit six bennes de 30 m³ et 1 de 10 m³ , une colonne pour le papier de 3 m³, une colonne pour le verre aérienne de 4 m³ et conteneur textiles, de 2 m³,
Considérant que le seuil maximum fixé par la rubrique 2710-2 b (installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l’exclusion des installations visées à la rubrique 2719) relevant du régime de la déclaration est de 300 m³ ;
Considérant que lors de la visite du 11 février 2022, l’Inspecteur de l’Environnement (Spécialité « Installations Classées ») a constaté au regard des quantités en présence que l’activité du site relevait du régime de l’Enregistrement de la rubrique 2710-2 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ;
VU l’arrêté du 26/03/2012 relatif au site soumis au régime de l’enregistrement de la rubrique n° 2710-2 (déchets non-dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’Environnement,
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement établi après la visite d’inspection sur site le 11/02/2022 et transmis à l'exploitant par courrier en date du XX/XX/2022, conformément aux dispositions des articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
VU les observations de l'exploitant formulées en date du XX/XX/2022 ou l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du rapport susvisé ;
Considérant que d’un point de vue technique le basculement de l’activité de la déchèterie sous le régime de l’enregistrement apparaît inenvisageable, l’Inspection a conduit la visite sous couvert des prescriptions de l’arrêté ministériel du 27/03/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2710-2,)
CONSIDÉRANT que lors de la visite, en date du 11 février 2022, l’inspecteur de l'environnement (spécialité installations classées) a constaté le non-respect des prescriptions des articles 1.1.1, 1.2 et 2.6 de l’annexeI de l’arrêté du 27/03/2012 relatif au site soumis au régime de la déclaration de la rubrique n° 2710-2 (déchets non-dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’Environnement ;

CONSIDÉRANT que face au non-respect des prescriptions des articles susvisés de l’arrêté ministériel du 27/03/2012, il convient de faire application des dispositions de l'article L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) de respecter ces prescriptions, afin d’assurer notamment la protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l'environnement ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1

Le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), dont le siège social est situé 11, rue Volta à Tilloy-Lès-Mofflaines (62217), est mis en demeure, pour la poursuite de ses activités exercées sur la déchèterie implantée Chemin d’Arleux à Bailleul-Sire-Bertoult (62580) de respecter les dispositions des articles de l’arrêté du 27/03/2012 relatif au site soumis au régime de la déclaration de la rubrique n° 2710-2, figurant dans le tableau ci-dessous, dans les délais indiqués dans ce même tableau qui s’entendent à compter de la notification du présent arrêté.

Référence réglementaire	Prescription et objet de la mise en demeure	Délai
Article 1.1.1 de l’annexe I de l’Arrêté Ministériel du 27/03/2012 / Conformité de l’installation à la déclaration	Le nombre d’emplacement de bennes ne correspond plus aux plans et documents joints à la déclaration initiale. / Les quantités de déchets en présence ne correspondent pas au seuil fixé par la rubrique 2710-2 b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’Environnement.	1 mois
Article 1.2 de l’annexe I de l’Arrêté Ministériel du 27/03/2012 / Modifications	L’exploitant n’a pas déclaré les modifications notables qu’il avait effectuées sur le site depuis sa déclaration initiale à M. le Préfet du Pas-de-Calais	8 jours
Article 2.6 de l’annexe I de l’Arrêté Ministériel du 27/03/2012 / Rétention des aires et locaux de travail	Le sol du bâtiment dédié à la réception des déchets dangereux n’est pas prévu pour recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.	3 mois

ARTICLE 2

Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre du Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) les sanctions prévues par les dispositions de l’article L. 171-8 du Code de l‘Environnement.

ARTICLE 3 – VOIES DE RECOURS ET DÉLAIS

Conformément à l’article L. 171-11 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément à l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative, il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 – MESURES DE PUBLICITÉ

Le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l’État dans le Pas-de-Calais.

ARTICLE 5 – EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de Lens, l’Inspecteur de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) et dont une copie sera transmise au maire de BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT.